### DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

### NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

### 1. PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Chiếc | 1 |
|  | Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: |
|  | Máy nén kín | Chiếc | 1 |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |
|  | Ống mao | Chiếc | 1 |
|  | Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 4 |
|  | Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |
|  | Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |
|  | Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |
|  | Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |
|  | Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |
|  | Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |
|  | Van điện từ | Chiếc | 1 |
| 2 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 1 |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |
| 3 | Chi tiết cơ khí | Bộ | 3 |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 2 |
|  | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) | Bộ | 2 |
|  | Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |
|  | Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |
|  | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung | Bộ | 2 |
| 5 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 3 |
| 6 | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh | Bộ | 1 |
| 7 | Mẫu vật liệu điện từ | Bộ | 1 |
| 8 | Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Điện trở các loại | Chiếc | 100 |
|  | Biến trở các loại | Chiếc | 30 |
|  | Tụ điện các loại | Chiếc | 50 |
|  | Cuộn dây | Chiếc | 20 |
|  | Transistor các loại | Chiếc | 30 |
|  | Diode | Chiếc | 30 |
|  | Rơle điện tử | Chiếc | 9 |
| 9 | Mô hình cắt bổ máy nén | Bộ | 1 |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: |
|  | Máy nén pitông kín | Chiếc | 1 |
|  | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 1 |
|  | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 1 |
|  | Máy nén nửa kín | Chiếc | 1 |
|  | Máy nén hở | Chiếc | 1 |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |
| 11 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Bình | 1 |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Bình | 1 |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Bình | 1 |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |
| 12 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, cồn sát trùng… | Bộ | 1 |
|  | Hình nộm | Bộ | 1 |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |
| 13 | Thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 1 |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 1 |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |
| 14 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |
|  | Mũ | Chiếc | 1 |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |
|  | Quần, áo bảo hộ | Bộ | 1 |

2. PHÒNG THỰC HÀNH CƠ KHÍ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 6 |
| 2 | Bàn thực tập nguội | Bộ | 9 |
| 3 | Bộ hàn hơi | Bộ | 6 |
| 4 | Cabin hàn | Bộ | 6 |
| 5 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 |
| 6 | Máy cắt, đột, dập liên hợp | Chiếc | 1 |
| 7 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Bộ | 6 |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 |
| 9 | Máy khoan tay | Chiếc | 2 |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 |
| 11 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 |
| 12 | Đe gò | Bộ | 9 |
| 13 | Ê tô | Chiếc | 9 |
| 14 | Máy cắt bàn | Chiếc | 1 |
| 15 | Thang chữ A | Chiếc | 2 |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |
| 17 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 9 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 18 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |
|  | Bộ mỏ lết | Bộ | 1 |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 1 |
|  | Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng | Bộ | 1 |
| 19 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 |
|  | Panme cơ | Chiếc | 1 |
|  | Pame điện tử | Chiếc | 1 |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 1 |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |
|  | Calip | Chiếc | 1 |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 |
| 20 | Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 19 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 1 |
|  | Mặt nạ chống khí độc | Chiếc | 1 |
|  | Găng tay hàn | Chiếc | 1 |
|  | Mũ, kính hàn | Chiếc | 1 |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |
|  | Quần áo bảo hộ | Chiếc | 1 |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 1 |

3. PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thực hành PLC | Bộ | 3 |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: |
|  | Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |
|  | Cầu chì 3 pha | Chiếc | 1 |
|  | Nút nhấn On-Off | Chiếc | 2 |
|  | Bộ nguồn AC, DC | Chiếc | 1 |
|  | Các loại Rơle trung gian | Chiếc | 2 |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 2 |
|  | Cảm biến điện từ | Chiếc | 2 |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung. | Chiếc | 2 |
|  | Cảm biến quang | Chiếc | 2 |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 2 |
| 2 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp | Chiếc | 2 |
|  | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 1 |
|  | Động cơ điện KĐB 3 pha | Chiếc | 1 |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 2 |
|  | Đồng hồ cos phi | Chiếc | 2 |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 2 |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 2 |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 2 |
| 4 | Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1 pha | Chiếc | 1 |
| 5 | Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 3 pha AC | Chiếc | 1 |
| 6 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 2 |
| 7 | Khí cụ điện | Bộ | 6 |
| 8 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ | 10 |
| 9 | Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều | Bộ | 10 |
| 10 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 6 |
| 11 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6 |
| 12 | Bàn thực hành điện cơ bản | Bộ | 9 |
| 13 | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 9 |
| 14 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Điện trở các loại | Chiếc | 100 |
|  | Biến trở các loại | Chiếc | 30 |
|  | Tụ điện các loại | Chiếc | 50 |
|  | Cuộn dây | Chiếc | 20 |
|  | Transistor các loại | Chiếc | 30 |
|  | Diode | Chiếc | 30 |
|  | Rơle điện tử | Chiếc | 9 |
| 15 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 10 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 16 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 9 |
| 17 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 9 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
| 18 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 10 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |

4.  PHÒNG THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 3 |
| 2 | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 3 |
| 3 | Máy nén píttông kín | Chiếc | 3 |
| 4 | Máy nén píttông nửa kín | Chiếc | 3 |
| 5 | Bình ngưng | Chiếc | 3 |
| 6 | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |
| 7 | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |
| 8 | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |
| 9 | Bình bay hơi | Chiếc | 3 |
| 10 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ | 2 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 1 |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 1 |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 1 |
| 11 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 1 |
| 12 | Bình trung gian | Chiếc | 1 |
| 13 | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc | 1 |
| 14 | Bình tách dầu | Chiếc | 3 |
| 15 | Bình tách lỏng | Chiếc | 1 |
| 16 | Bình gom dầu | Chiếc | 1 |
| 17 | Phin lọc, sấy | Chiếc | 6 |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |
| 19 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
| 20 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |
| 22 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |
| 23 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 24 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 25 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |
| 26 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |
| 27 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |
| 28 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |
| 29 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |
| 30 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |
| 31 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| 32 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |
| 33 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |
| 34 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |
| 35 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |
| 36 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 3 |
| 37 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |

5. PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải máy điều hoà không khí ô tô | Chiếc | 3 |
| 2 | Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) | Bộ | 3 |
| 3 | Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) | Bộ | 3 |
| 4 | Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) | Bộ | 3 |
| 5 | Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) | Bộ | 3 |
| 6 | Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn) | Bộ | 3 |
| 7 | Máy điều hoà không khí Multi ghép | Bộ | 1 |
| 8 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |
| 9 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
| 10 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |
| 11 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 12 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 1 |
| 13 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 14 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 15 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |
| 16 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |
| 17 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |
| 18 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |
| 19 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |
| 20 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |
| 21 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| 22 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |
| 23 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |
| 24 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |
| 25 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |
| 25 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |
| 26 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 3 |
| 27 | Thang chữ A | Cái | 3 |

6. PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas | Bộ | 1 |
| 2 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF | Bộ | 1 |
| 3 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 1 |
| 4 | Mô hình hệ thống bơm nhiệt sản xuất nước nóng | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |
| 6 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
| 7 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 9 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 1 |
| 10 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 11 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 12 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |
| 13 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |
| 14 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |
| 15 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |
| 16 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |
| 17 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |
| 18 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| 19 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |
| 20 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |
| 21 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |
| 22 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |
| 23 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |
| 24 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 3 |
| 25 | Thang chữ A | Cái | 3 |

7. PHÒNG THỰC HÀNH MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông | Chiếc | 3 |
| 2 | Tủ mát | Chiếc | 3 |
| 3 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Chiếc | 6 |
| 4 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Chiếc | 6 |
| 5 | Tủ lạnh thương nghiệp | Chiếc | 3 |
| 6 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |
| 7 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
| 8 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 1 |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 10 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 1 |
| 11 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 12 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 13 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |
| 14 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |
| 15 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |
| 16 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |
| 17 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |
| 18 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |
| 19 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| 20 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |
| 21 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |
| 22 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |
| 23 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |
| 24 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |
| 25 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 3 |

8. PHÒNG THỰC HÀNH MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống kho bảo quản lạnh đông | Hệ thống | 1 |
| 2 | Kho bảo quản lạnh dương | Chiếc | 1 |
| 3 | Hệ thống sản xuất đá cây | Hệ thống | 1 |
| 4 | Tủ lạnh trưng bày (show case) | Cái | 2 |
| 5 | Hệ thống sản xuất đá viên | Hệ thống | 1 |
| 6 | Máy nén bán kín | Cái | 1 |
| 7 | Máy nén trục vít | Cái | 1 |
| 8 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |
| 9 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |
|  | Tuốc nơ vít các loại | Bộ | 1 |
| 10 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |
| 11 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 1 |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |
| 12 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |
| 13 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |
| 14 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |
| 15 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |
| 16 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |
| 17 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |
| 18 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |
| 19 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| 20 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |
| 21 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |
| 22 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |
| 23 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |
| 24 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |
| 25 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |
| 26 | Pitô | Chiếc | 1 |